**附件1**

报价表

 金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 北海中医医院医技楼西药库电缆线更换施工采购 | 一、概况由于医技楼一楼到五楼的电缆线已经老化短路，无法正常使用，需要重新更换老旧电缆才能重新正常使用。二、实施方案施工临时围档拉好警戒线，满足安全文明施工，实行专人管理，清理打扫好现场拉圾，符合医院卫生管理要求，材料和机具堆放整齐确保行人安全。三、工艺要求1、50管高空作业铺设做好套管。2、套管内铺设好四条25平方线，线路长度约49米。3、两头电相用线耳压制。四、质量要求：合格五、保修期：自移交使用之日起，保修期按两年期限计算。 | 1项 |  |  |
| 竞标总报价：（大写）人民币 （小写）¥  |
| 1.工期：自接到施工通知后五天内完成交付使用。2.交付地点：采购人指定地点。 |

**本项目报价包含在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修费等成本、税金及利润，采购人不再另外支付其他费用。**

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

报价人名称(公章) ：

 日期： 年 月 日

**附件2**

商务技术响应表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  序号 | 采购要求 | 供应商具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| **商务部分** |
| 1 | **工期及服务地点：**1.工期：自接到施工通知后五天内完成交付使用。2.交付地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 2 | **付款方式：**工程竣工并经验收合格后，两个月内办理结算。 |  |  |  |
| 3 | **报价要求：**报价包含在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修费等成本、税金及利润，采购人不再另外支付其他费用。 |  |  |  |
| 4 | **其他要求：**供应商必须承诺自行提供本项目的所有服务内容，不得转让或转包、分包。 |  |  |  |
| **技术部分** |
| 1 | **一、概况**由于医技楼一楼到五楼的电缆线已经老化短路，无法正常使用，需要重新更换老旧电缆才能重新正常使用。**二、实施方案**施工临时围档拉好警戒线，满足安全文明施工，实行专人管理，清理打扫好现场拉圾，符合医院卫生管理要求，材料和机具堆放整齐确保行人安全。**三、工艺要求**1、50管高空作业铺设做好套管。2、套管内铺设好四条25平方线，线路长度约49米。3、两头电相用线耳压制。**四、质量要求：**合格**五、保修期：**自移交使用之日起，保修期按两年期限计算。 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

报价人名称(公章) ：

 日期： 年 月 日