**附件1**

|  |
| --- |
| 北海市中医医院住院大楼外墙修缮和玻璃幕墙维修工程量估测 |
| 序号 | 项目名称 | 要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 中空钢化玻璃 | 5mm+5mm+夹胶5mm中空钢化玻璃 | 片 | 6 |
| 2 | 辅料 | 优质结构胶 | 项 | 1 |
| 3 | 吊篮 | \ | 项 | 1 |
| 4 | 玻璃人工安装 | \ | 片 | 6 |
| 5 | 人工凿除抹灰层 | \ | 平方 | 206 |
| 6 | １:25砂浆抹灰层 | 优质水泥、中砂 | 平方 | 206 |
| 7 | 防水层涂料 | 优质水性防水涂料 | 平方 | 364 |
| 8 | 外墙涂料 | 外墙专用涂料 | 平方 | 364 |
| 9 | 保养 | \ | 平方 | 364 |
| 10 | 杂物清理外运 | \ | 项 | 1 |
| 11 | 东南面安全通道 | 竹架搭建安全通道 | 平方 | 117 |