附件1：

调查征询内容：

| 序号 | 产品名称 | 产品需求 | 意向单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空灭菌器 | 主要应用于供应室消毒: 1.适用范围：适用于医疗机构、制药行业、食品行业、科研单位对耐湿耐热器械及物品的灭菌。 2.灭菌舱要求：有效使用容积≥1200L 3.蒸汽源：外置蒸汽。 4.外形尺寸约等于1710*1450*1990 5.功率约等于380V 5.0KW | 30 |