## 扉-2 招标控制价
| 北海市中医院增容800KVA变压器配电工程-增容部分 | [5 empty] | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  |  | 98703.72元
(大写): |  |  |  | 玖万捌仟柒佰零叁元柒角贰分
招 标 人: |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人:
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字） |  |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  | 2025年08月26日 |  |  | 复 核 时 间: | 2025年08月26日
扉-2

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：北海市中医院增容800KVA变压器配电工程-增容部分 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 安装工程 | 98703.72 | 175.01 | 1450.84
| 招标控制价合计 | 98703.72 | 175.01 | 1450.84
表-02

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：北海市中医院增容800KVA变压器配电工程-增容部分 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 电气工程 | 98703.72 | 175.01 | 1450.84
| 招标控制价合计 | 98703.72 | 175.01 | 1450.84
表-03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：北海市中医院增容800KVA变压器配电工程-增容部分 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 85501.45
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 2001.49
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1450.84
3 | 其他项目清单计价合计 | 175.01
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 2875.92
6 | 增值税 | 8149.85
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 98703.72
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 85501.45
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 2001.49
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1450.84
3 | 其他项目清单计价合计 | 175.01
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 2875.92
6 | 增值税 | 8149.85
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 98703.72
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海市中医院增容800KVA变压器配电工程-增容部分 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 电气工程 |  |  |  | 85501.45
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 85501.45
| 0304 | 电气设备安装工程 |  |  |  | 75804.21
1 | 030401002001 | 干式变压器安装（利旧） 1.容量（kVA）:SCB11-800kVA 2.安装费 | 台 | 1 | 7034.83 | 7034.83
2 | 030404004001 | 低压配电柜改造 | 台 | 1 | 40150 | 40150
3 | 030404004002 | 低压柜安装（利旧） 1.安装费 | 台 | 4 | 711.84 | 2847.36
4 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 1.型号:TMY-4*80*10 | m | 4.00 | 3601.29 | 14405.16
5 | 桂030413011001 | 变压器基础平台 | 座 | 1 | 4035 | 4035
6 | 030408001001 | 高压电力电缆 1.型号:YJV22-8.7-15Kv-3*70mm2 | m | 10.00 | 265.51 | 2655.1
7 | 030408006001 | 冷缩户内高压电缆头 1.型号:3*70mm2 | 个 | 2 | 746.02 | 1492.04
8 | 030402008001 | 高压电压互感器 1.仅计算安装费 | 台 | 2 | 131.74 | 263.48
9 | 030402008002 | 高压电流互感器 1.仅计算安装费 | 台 | 2 | 116.48 | 232.96
10 | 030402008003 | 低压电流互感器 1.仅计算安装费 | 台 | 3 | 116.48 | 349.44
11 | 030402008004 | 拆除旧互感器 | 台 | 7 | 90.02 | 630.14
12 | 03B001 | 安健环标识 | 项 | 1 | 875.5 | 875.5
13 | 030402018001 | 设备吊装、运输至现场 | t | 4.000 | 208.3 | 833.2
| 030414 | 电气调整试验 |  |  |  | 9697.24
14 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 系统 | 1 | 8145.55 | 8145.55
15 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 1 | 909.5 | 909.5
16 | 030414015001 | 电缆试验 | 次 | 1 | 642.19 | 642.19
|  | 小 计 |  |  |  | 85501.45
|  | ∑人工费 |  |  |  | 9101.01
|  | ∑材料费 |  |  |  | 68690.94
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2869.63
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3295.78
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1544.09
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 85501.45
|  | ∑人工费 |  |  |  | 9101.01
|  | ∑材料费 |  |  |  | 68690.94
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2869.63
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3295.78
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海市中医院增容800KVA变压器配电工程-增容部分 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1544.09
|  | 总 合 计 |  |  |  | 85501.45
|  | ∑人工费 |  |  |  | 9101.01
|  | ∑材料费 |  |  |  | 68690.94
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2869.63
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3295.78
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1544.09
表-08

## 表-09 工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称：北海市中医院增容800KVA变压器配电工程-增容部分 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
电气工程
分部分项工程
| 0304 | 电气设备安装工程
1 | 030401002001 | 干式变压器安装（利旧） 1.容量（kVA）:SCB11-800kVA 2.安装费 | 台 | 1 | 7034.83 | 1201.6 | 4251.11 | 771.13 | 552.56 | 258.43
| B4-0003 | 油浸电力变压器安装 容量(1000kV·A以下) | 组 | 1 | 3014.83 | 1201.6 | 231.11 | 771.13 | 552.56 | 258.43
| B- | 变压器外壳（材质：铝合金） | 套 | 1 | 4020 |  | 4020
2 | 030404004001 | 低压配电柜改造 | 台 | 1 | 40150 |  | 40150
| B- | 低压配电柜改造 | 项 | 1 | 40150 |  | 40150
3 | 030404004002 | 低压柜安装（利旧） 1.安装费 | 台 | 4 | 711.84 | 347.01 | 64.47 | 111.76 | 128.5 | 60.1
| B4-0268 | 配电(电源)屏低压开关柜 | 台 | 4 | 711.84 | 347.01 | 64.47 | 111.76 | 128.5 | 60.1
4 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 1.型号:TMY-4*80*10 | m | 4 | 3601.29 | 18.9 | 3564.21 | 7.38 | 7.36 | 3.44
| B4-0228 | 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(400Ａ以下) | 10m | 0.4 | 36012.88 | 188.96 | 35642.1 | 73.8 | 73.6 | 34.42
5 | 桂030413011001 | 变压器基础平台 | 座 | 1 | 4035 |  | 4035
| B- | 变压器基础平台 | 座 | 1 | 4035 |  | 4035
6 | 030408001001 | 高压电力电缆 1.型号:YJV22-8.7-15Kv-3*70mm2 | m | 10 | 265.51 | 6.73 | 255.03 | 0.7 | 2.08 | 0.97
| B4-0995换 | 铜芯电力电缆普通敷设 (截面70m以下) | 100m | 0.1 | 26550.89 | 672.91 | 25503.01 | 69.69 | 208 | 97.28
7 | 030408006001 | 冷缩户内高压电缆头 1.型号:3*70mm2 | 个 | 2 | 746.02 | 70.54 | 643.92 | 1.81 | 20.27 | 9.48
| B4-1080换 | 户内冷缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头(截面70m以下) | 个 | 2 | 746.02 | 70.54 | 643.92 | 1.81 | 20.27 | 9.48
8 | 030402008001 | 高压电压互感器 1.仅计算安装费 | 台 | 2 | 131.74 | 62.24 | 36.46 | 5.28 | 18.91 | 8.85
| B4-0051 | 互感器安装 高压电压互感器 | 台 | 2 | 131.74 | 62.24 | 36.46 | 5.28 | 18.91 | 8.85
9 | 030402008002 | 高压电流互感器 1.仅计算安装费 | 台 | 2 | 116.48 | 49.21 | 39.59 | 5.28 | 15.26 | 7.14
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：北海市中医院增容800KVA变压器配电工程-增容部分 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| B4-0052 | 互感器安装 电流互感器(电流2000Ａ以下) | 台 | 2 | 116.48 | 49.21 | 39.59 | 5.28 | 15.26 | 7.14
10 | 030402008003 | 低压电流互感器 1.仅计算安装费 | 台 | 3 | 116.48 | 49.21 | 39.59 | 5.28 | 15.26 | 7.14
| B4-0052 | 互感器安装 电流互感器(电流2000Ａ以下) | 台 | 3 | 116.48 | 49.21 | 39.59 | 5.28 | 15.26 | 7.14
11 | 030402008004 | 拆除旧互感器 | 台 | 7 | 90.02 | 70.5 | 2.14 |  | 11.58 | 5.8
| 0901010 | 户内隔离开关、负荷开关拆除(电流A以下)2000 | 台 | 7 | 90.02 | 70.5 | 2.14 |  | 11.58 | 5.8
12 | 03B001 | 安健环标识 | 项 | 1 | 875.5 |  | 875.5
| B- | 安健环标识 | 项 | 1 | 875.5 |  | 875.5
13 | 030402018001 | 设备吊装、运输至现场 | t | 4 | 208.3 | 13.62 | 175 | 9.98 | 6.61 | 3.09
| B- | 吊车费 | 项 | 1 | 700 |  | 700
| B4-1210 | 工地运输 汽车运输运输 | 10t.km | 2 | 66.6 | 27.24 |  | 19.96 | 13.22 | 6.18
| 030414 | 电气调整试验
14 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 系统 | 1 | 8145.55 | 4427.28 | 34.99 | 1320.4 | 1609.93 | 752.95
| B4-2071 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量2000kV·A以下) | 系统 | 1 | 8145.55 | 4427.28 | 34.99 | 1320.4 | 1609.93 | 752.95
15 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 1 | 909.5 | 514.8 | 4.06 | 126.85 | 179.73 | 84.06
| B4-2123 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 909.5 | 514.8 | 4.06 | 126.85 | 179.73 | 84.06
16 | 030414015001 | 电缆试验 | 次 | 1 | 642.19 | 366.8 | 1.57 | 87.19 | 127.16 | 59.47
| B4-2145 | 电缆试验交流耐压试验(10kV 组/三相) | 10kV 组/三相 | 1 | 642.19 | 366.8 | 1.57 | 87.19 | 127.16 | 59.47
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：北海市中医院增容800KVA变压器配电工程-增容部分 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%)或标准 | 金额(元) | 备注
|  | 电气工程 |  |  | 2001.49
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 2001.49
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (9101.01+2869.63+0.00+0.00=11970.64) | 12.12 | 1450.84
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 |  | 0.51 | 61.05
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 |  | 4.09 | 489.6
|  | 合计 |  |  | 2001.49
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：北海市中医院增容800KVA变压器配电工程-增容部分 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
电气工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 175.01 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
| 合计 | 175.01
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称：北海市中医院增容800KVA变压器配电工程-增容部分 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
| 电气工程 |  |  | 11025.77
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 11025.77
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 2875.92
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (9101.01+0.00=9101.01) | 29.35 | 2671.15
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 1567.19
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 30.94
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 932.85
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 58.25
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 81.91
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 168.37
1.3 | 工程排污费 |  | 0.4 | 36.4
2 | 增值税 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (85501.45+2001.49+175.01+0.00+2875.92=90553.87) | 9 | 8149.85
| 合计 |  |  | 11025.77
表-15